70838 - Douchette ergonomique
Douchette pour robinetterie grande cuisine PRESTO CHEF. Manette en zamak chromé, toucher grenaillé. Corps en laiton chromé, crochet en métal injecté. Débit régulé à 12L/Min à 3 bar. 2 jets réglables par l'utilisateur : concentré ou mouillage. Embout de douchette anti-tartre en polymère technique, crochet de blocage pour écoulement continu. Clapet anti-retour NF intégré. Raccordement M1/2''.  Référence 70838, marque PRESTO ou équivalent.

70838 - Douchette ergonomique
Douchette pour robinetterie grande cuisine PRESTO CHEF. Référence 70838, marque PRESTO ou équivalent :
- Manette en zamak chromé, toucher grenaillé
- Corps en laiton chromé, crochet en métal injecté
- Débit régulé à 12L/Min à 3 bar
- 2 jets réglables par l'utilisateur : concentré ou mouillage
- Embout de douchette anti-tartre, crochet de blocage pour écoulement continu
- Clapet anti-retour NF intégré
- Raccordement M1/2''