75279 - Douchette chromée jet pluie
Douchette chromée un jet pluie anticalcaire M G’1/2. Finition chromée. Diamètre 70 mm. Facile d’entretien. Garantie 3 ans. Marque Sanifirst type douchette chromée jet pluie REF : 75279 ou équivalent approuvé.