75767 - Flexible de douchette extractible noir, à intérieur et extérieur lisse 
Flexible de douchette extractible noir, à intérieur et extérieur lisse, limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries. Longueur 1500 mm. Matériau : Polyamide. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type flexible de douchette extractible lisse noir, REF 75767ou équivalent approuvé.