75864 - Kits de douche jetables avec anneau bleu (x25)
Kit jetable de douchette et flexible blancs avec anneau de couleur bleu Flexible d'une longueur de 1500 mm, G'1/2., PVC blanc. Douchette 1 jet, : jet pluie, en polypropylène blanc, longueur 190 mm et pomme de douche de 60 mm de diamètre. Raccordement de la douchette G'1/2. Température recommandée inférieure ou égale à 42°C. Température maximum de 70°C (choc thermique). Garantie 10 ans. Marque Sanifirst, REF : 75864, ou équivalent approuvé.