75931 - Kit de douche avec barre, porte-savon, flexible, douchette et raccord anti-stagnation
Kit de douche comprenant : une barre de douche Lg 600 mm chromée, un coulisseau chromée pour douchette, un porte-savon chromé compatible avec barre
de diamètre 25 mm, un flexible lisse gris de longueur 850 mm, d'une douchette chromée 2 jets (jet pluie et jet massage), et d'un raccord anti-stagnation (raccordement standard sur la sortie de robinetterie et le flexible ½"). Douchette anticalcaire M G’1/2. Finition chromée. Facile d’entretien. Marque Sanifirst. REF : 75931 ou équivalent approuvé.