75936 - Kit de douche avec barre, porte-savon, flexible, et douchette
Kit de douche comprenant : une barre de douche Lg 600 mm chromée, un coulisseau chromé de douchette, un porte-savon chromé compatible avec barre de
diamètre 25 mm, un flexible lisse gris de longueur 1750 mm, d'une douchette chromée 1 jet (jet pluie). Douchette anticalcaire M G’1/2. Finition chromée. Facile
d’entretien. Marque Sanifirst. REF : 75936 ou équivalent approuvé.