77007 - Bac simple blanc sans trop plein 15X30 cm
Bac simple blanc en polypropylène basse densité sans trop plein 150X300mm, sortie centrale avec pas d’artillerie ø 40mm. Hauteur totale avec sortie (A) : 114mm, hauteur totale sans sortie (H) : 80mm, longueur totale (C) : 303mm, largeur totale (D) : 152mm, épaisseur totale (E) : 10mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac simple blanc 150X300mm REF : 77007 (anciennement CU3 B) ou équivalent approuvé.