77021 - Bac simple noir sans trop plein 15X15 cm
Bac simple noir en polypropylène basse densité sans trop plein 150X150mm, sortie centrale avec pas d’artillerie ø 40mm. Hauteur totale avec sortie (A) : 110mm, hauteur totale sans sortie (H) : 82mm, longueur totale (C) : 151mm, épaisseur totale (E) : 10mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac simple noir 150X150mm REF : 77021 (anciennement V3 N) ou équivalent approuvé.