77029 - Bac double noir avec trop plein 45X120 cm
Bac double noir en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X1200mm, sortie murale avec pas d’artillerie ø 40mm. Largeur totale(A) : 457mm, Longueur totale (B) : 1215mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac double noir 450X1200mm REF : 77029 (anciennement BA3 DSM N) ou équivalent approuvé.