77033 - Bac simple noir avec trop plein 45X60 cm.
Bac simple noir en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X600mm, sortie murale avec pas d’artillerie ø 40mm. Hauteur totale avec sortie (A) : 435mm, hauteur totale sans sortie (H) : 310mm, longueur(B) : 122mm, longueur totale (C) : 457mm, grande dimension (D) : 610mm, épaisseur totale (E) : 7mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac simple noir 450X600mm REF : 77033 (anciennement BA3 N) ou équivalent approuvé.