77037 - Bac double noir avec trop plein 45X90 cm
Bac double noir en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X900mm, sortie centrale avec pas d’artillerie ø 40mm. Largeur totale(A) : 457mm, Longueur totale (B) : 908mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac double noir 450X900mm REF : 77037 (anciennement EV3 DSC N) ou équivalent approuvé.