77038 - Bac double blanc avec trop plein 45X90 cm
Bac double blanc en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X900mm, sortie murale avec pas d’artillerie ø 40mm. Largeur totale (A): 457mm, Longueur totale (B) : 908mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac double blanc 450X900mm REF : 77038 (anciennement EV3 DSM B) ou équivalent approuvé.