77043 - Bac simple noir avec trop plein 45X45 cm
Bac simple noir en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X450mm, sortie murale avec pas d’artillerie ø 40mm. Hauteur totale avec sortie (A) : 290mm, hauteur totale sans sortie (H) : 210mm, longueur(B) : 130mm, longueur totale (C) : 456mm, épaisseur totale (E) : 10mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac simple noir 450X450mm REF : 77043 (anciennement EV3 N) ou équivalent approuvé.