84009 - PRESTOTHERM 188 L
Mitigeur centralisé thermostatique PRESTOTHERM réf.84009 de marque PRESTO avec butée de température maximal interne, sécurité anti-brûlure, clapets anti-retour et débit de 188 l/mn à 3 bar (ou équivalent validé)