84020 - PRESTOTHERM XL 280 L
Mitigeur centralisé thermostatique PRESTOTHERM réf.84020 de marque PRESTO avec butée de température maximal interne, clapets anti-retour et débit de 280 l/mn à 3 bar (ou équivalent validé)