84021 - PRESTOTHERM  XL 450 L
Mitigeur centralisé thermostatique PRESTOTHERM réf.84021 de marque PRESTO avec butée de température maximal interne, clapets anti-retour et débit de 450 l/mn à 3 bar (ou équivalent validé)