85768 - MONTAGE SUR TABLE
Lave yeux de sécurité réf. 85768 de marque PRESTO à commande manuelle actionnée gâchette. Douchette à main en polymère renforcé par de la fibre de verre, jet avec limiteur de débit 14L/min et capuchon anti-poussière, vanne d'arrêt. Modèle jet simple à montage mural avec guide de table. Conforme aux normes ANSI Z 358.1 et EN 15154.1-2.