88456 - PRESTOTEM SERIE 1 
Panneau de douche thermostatique légionelle réf.88456 de marque PRESTO avec robinet temporisé à réglage de débit anti-vandalisme, bouton anti-rotation, alimentation haute, pomme de douche à picots anti-calcaire, finition gris satin et porte savon amovible (ou équivalent validé)