88458 - PRESTOTEM SERIE 1 
Panneau de douche thermostatique légionelle réf.88458 de marque PRESTO avec robinet temporisé à réglage débit anti-vandalisme, bouton anti-rotation, alimentation arrière, pomme de douche à picots anti-calcaire, finition gris satin et porte savon amovible (ou équivalent validé)