23100 - PRESTO SOL 509 a filo pavimento
Rubinetto filo pavimento per lavabo con comando a pedana, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Il rubinetto rimane aperto per tutto il tempo di appoggio sulla pedana ed effettua una chiusura graduale per evitare il colpo d’ariete. Cartuccia intercambiabile resistente alla corrosione ed alle incrostazioni.