60648 - PRESTOBAR 475
Sedia per doccia con altezza regolabile da 35 a 46 cm su 5 posizioni, gambe in alluminio con piedini antiscivolo, seduta e schienale in ABS antiscivolo. Pressione statica massima 150 kg.